**АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫСОКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

29.06.2022 № 16

Об утверждении лимитов потребления электрической и тепловой энергии на 2023год

 В целях оптимизации расходования средств местного бюджета на территории МО «Высоковского сельского поселения» на оплату электрической и тепловой энергии постановляю:

1. Утвердить лимиты по расходу электрической и тепловой энергии на 2023 год на территории МО «Высоковского сельского поселения» согласно приложениям № 1,2,3,4.
2. Руководителям учреждений, заведующим филиалами МО «Высоковского сельского поселения», финансируемых за счёт средств местного бюджета, организовать работу по организации контроля за соблюдением установленных лимитов; ежемесячно предоставлять оперативную сводку о потреблении электрической и тепловой энергии.
3. Ведущему специалисту по финансовым вопросам и контролю (Ефремова И.С.) финансирование учреждений бюджетной сферы производить в приделах, утверждённых лимитов бюджетных обязательств.
4. Настоящее постановление в целях официального опубликования (обнародования) разместить в информационном бюллетене органов местного самоуправления Высоковского сельского поселения и на официальном сайте муниципального образования «Высоковского сельского поселения» в сети интернет <http://высокое-томск.рф>
5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения Т.П. Антипина

Антикоррупционная проверка проведена, коррупциогенных факторов не обнаружено.

 Князева М.В

Кузунбаева А.И

8(38243)39323

**Приложение № 1**

**Лимиты электроэнергии по Администрации Высоковского сельского поселения**

 **на 2023г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование населенного пункта** | **Объект**  | **№ счетчика** | **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** | **декабрь** | **Итого по году** |
| Высокое | -Администрация | **7911** | **510** | **492** | **495** | **468** | **406** | **313** | **383** | **384** | **405** | **407** | **434** | **435** | **5132** |
| Беловодовка | Административное здание | **889095** | **880** | **880** | **880** | **580** | **370** | **370** | **370** | **605** | **880** | **880** | **880** | **880** | **8455** |
| -Котельная | **5300** | **5200** | **5000** | **4500** | **2250** | **400** | **50** | **50** | **2000** | **4500** | **5000** | **5300** | **39550** |
| Шиняево | -Администрация  | **004746** | **35** | **40** | **30** | **15** | **20** | **20** | **20** | **20** | **20** | **25** | **25** | **30** | **300** |
| **Итого:** |  |  | **6725** | **6612** | **6405** | **5563** | **3046** | **1103** | **823** | **1059** | **3305** | **5812** | **6339** | **6645** | **53437** |

 **Приложение № 2**

**Лимиты на электрическую и тепловую энергию локальных станций водоподготовки Высоковского сельского поселения на 2023г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование населенного пункта** | **Объект**  | **№ счетчика** | **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** | **декабрь** | **Итого по году** |
| Высокое | -станция водоподготовки | Освещение11405591 | **90** | **90** | **90** | **90** | **90** | **90** | **90** | **90** | **90** | **90** | **90** | **90** | **1080** |
|  |  | отопление | **1400** | **1400** | **768** | **425** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **330** | **650** | **1400** | **5567** |
| Беловодовка | - станция водоподготовки | освещение | **90** | **90** | **90** | **90** | **90** | **90** | **90** | **90** | **90** | **90** | **90** | **90** | **1080** |
|  |  | отопление | **1400** | **1400** | **650** | **330** |  |  |  |  |  | **330** | **650** | **1400** | **6160** |
| **Итого:** |  |  | **2980** | **2980** | **1598** | **935** | **180** | **180** | **180** | **180** | **180** | **840** | **1480** | **2980** | **14693** |

**Приложение № 3**

**Лимиты теплоэнергии здание администрации с. Беловодовка Высоковского сельского поселения на 2023г.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование населенного пункта** | **2023год** |
| **объем** | **уд.отоп. хар-ка** | **попр. коэф.** | **отоп.** | **ср. темп.** | **Гкал.** | **соб. нужды** | **Потери в сетях** | **Гкал с пот.** | **уголь** |
| **м. куб** | **период** |
| **с. Беловодовка** |  **4530,0** | **0,39** | **0,9** | **5736** | **30,1** | **274,5** | **5,5** | **0,0** | **280,0** | **124,3** |
| **Итого:** | **4530,0** | **0,39** | **0,9** | **5736** | **30,1** | **274,5** | **5,5** | **0,0** | **280,0** | **124,3** |

**Приложение № 4**

 **Администрация Высоковского сельского поселения**

**Расчет потребление уличного освещения на основание установленной мощности на 2023г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование населенного пункта/кол-во ламп,шт** | **Установленная мощность** **( КВТ)** | **Январь** | **Февраль** | **Март** | **апрель** | **май****.**. | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь****.** | **октябрь** | **ноябрь** | **декабрь** | **Итого: по году КВт** |
| **Высокое** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9**  | **9\*0,055=0,5** | **0,5\*16\*31+****15%=285****КВт** | **0,5\*15\*28+****15%=241****КВт** | **0,5\*10\*31+****15%=178 КВт** | **0,5\*8\*30+****15%=138** **КВт** | **0,5\*8\*31+****15%=143****КВт** | **0,5\*4\*30+15%=****69 КВт** | **-** | **-** | **0,5\*9\*30+****15%=155****КВт** | **0,5\*10\*31+****15%=178****КВт** | **0,5\*15\*30+****15%=259 КВт** | **0,5\*16\*31+****15%=285** **КВт** | **1931** |
| **9**  | **9\*0,055=0,5** | **0,5\*16\*31+****15%=285****КВт** | **0,5\*15\*28+****15%=241****КВт** | **0,5\*7\*31+****15%=178****КВт** | **0,5\*8\*30+****15%=138** **КВт** | **0,5\*8\*31+****15%=143 КВт** | **0,5\*4\*30+15%=****69 КВт** | **-** | **-** | **0,5\*9\*30+****15%=155****КВт** | **0,5\*10\*31+****15%=178 КВт** | **0,5\*15\*30+****15%=259 КВт** | **0,5\*16\*31+****15%=285** **КВт** | **1931** |
| **9**  | **9\*0,055=0,5** | **0,5\*16\*31+****15%=285****КВт** | **0,5\*15\*28+****15%=241****КВт** | **0,5\*10\*31+****15%=178****КВт** | **0,5\*8\*30+****15%=138** **КВт** | **0,5\*8\*31+****15%=143 КВт** | **0,5\*4\*30+15%=****69 КВт** | **-** | **-** | **0,5\*9\*30+****15%=155КВт** | **0,5\*10\*31+****15%=178 КВт** | **0,5\*15\*30+****15%=259 КВт** | **0,5\*16\*31+****15%=285** **КВт** | **1931** |
| **3**  | **3\*0,055=0,16** | **0,16\*16\*31+****15%=91****КВт** | **0,16\*15\*28+****15%=****77 КВт** | **0,16\*10\*31+****15%=57****КВт** | **0,16\*8\*30+****15%=33** **КВт** | **0,16\*8\*31+15%=46** **КВт** | **0,16\*4\*****30+15%=22 КВт** | **-** | **-** | **0,16\*9\*30+15%=50 КВт** | **0,16\*10\*31+****15%=57****КВт** | **0,16\*15\*30+****15%=83****КВт** | **0,16\*16\*31+15%=91****КВт** | **607** |
| **14**  | **14\*0,055=0,77** | **0,77\*11\*31+****15%=302 КВт** | **0,77\*15\*28****15%=372 Квт** | **0,77\*10\*31+****15%=274****КВт** | **0,77\*8\*30+15%= 212****КВт** | **0,77\*8\*31+15%=220 КВт** | **0,77\*4\*****30+15%=106 КВт** | **-** | **-** | **0,77\*9\*30+****15%=239 КВт** | **0,77\*10\*31+****15%=274****КВт** | **0,77\*15\*30+****15%=398 КВт** | **0,77\*16\*31+15%=439****КВт** | **2836** |
| **17**  | **17\*0,055=0,93** | **0,93\*16\*31+15%=530** **КВт** | **0,93\*15\*28+15%=449****КВт** | **0,93\*10\*31+15%=332 КВт** | **0,93\*8\*30+15%=257****КВт** | **0,93\*8\*31+15%=265****КВт** | **0,93\*4\*30+15%=128 КВт** | **-** | **-** | **0,93\*9\*30+15%=289****КВт** | **0,93\*7\*31+15%=232****КВт** | **0,93\*15\*30+15%=481КВт** | **0,93\*16\*31+15%=530** **КВт** | **3493** |
| **Беловодовка** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9**  | **9\*0,055=0,5** | **0,5\*16\*31+****15%=285****КВт** | **0,5\*15\*28+****15%=241****КВт** | **0,5\*10\*31+****15%=178****КВт** | **0,5\*8\*30+15%=138****КВт** | **0,5\*8\*31+15%=143** **КВт** | **0,5\*4\*30+15%=****69 КВт** | **-** | **-** | **0,5\*9\*30=****155** **КВт** | **0,5\*10\*31=****178** **КВт** | **0,5\*15\*30=****259** **КВт** | **0,5\*16\*31=****285** **КВт** | **1931** |
| **14**  | **14\*0,055=0,77** | **0,77\*16\*31+****15%=439****КВт** | **0,77\*15\*28+****15%=372****КВт** | **0,77\*10\*31+****15%=274 КВт** | **0,77\*8\*30+15%=212** **КВт** | **0,77\*8\*31+15%=220****КВт** | **0,77\*4\*****30+15%=106 КВт** | **-** | **-** | **0,77\*9\*30+****15%=239****КВт** | **0,77\*10\*31+****15%=274 КВт** | **0,77\*15\*30+****15%=398****КВт** | **0,77\*16\*31+15%=439****КВт** | **2973** |
| **14**  | **14\*0,055=0,77** | **0,77\*16\*31+15%=****439** **КВт** | **0,77\*15\*28+15%=372 КВт** | **0,77\*10\*31+15%=274****КВт** | **0,77\*8\*30+15%=212** **КВт** | **0,77\*8\*31+15%=****220** **КВт** | **0,77\*4\*****30+15%=106 КВт** | **-** | **-** | **0,77\*9\*30+15%=****239** **КВт** | **0,77\*10\*31+15%=274 КВт** | **0,77\*15\*30+****15%=398****КВт** | **0,77\*16\*31+15%=439****КВт** | **2973** |
| **9**  | **9\*0,055=0,5** | **0,5\*16\*31+15%=285** **КВт** | **0,5\*15\*28+15%=241****КВт** | **0,5\*10\*31+****15%=178****КВт** | **0,5\*8\*30+****15%=138****КВт** | **0,5\*8\*31+15%=143** **КВт** | **-0,5\*4\*30+15%=****69 КВт** | **-** | **-** | **0,5\*9\*30+15%=155 КВт** | **0,5\*10\*31+****15%=178** **КВт** | **0,5\*15\*30+****15%=259****КВт** | **0,5\*16\*31+15%=285** **КВт** | **1931** |
| **9**  | **9\*0,055 =0,5** | **0,5\*16\*31+****15%=285****КВт** | **0,5\*15\*28+****15%=241 КВт** | **0,5\*10\*31+****15%=178****КВт** | **0,5\*8\*30+****15%=138** **КВт** | **0,5\*8\*31+****15%=143 КВт** | **-0,5\*4\*30+15%=****69 КВт** | **-** | **-** | **0,5\*9\*30+****15%=155 КВт** | **0,5\*10\*31+****15%=178****КВт** | **0,5\*15\*30+****15%=259****КВт** | **0,5\*16\*31+****15%=285** **КВт** | **1931** |
| **Шиняево** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **30шт** | **30\*0,055=1,65** | **1,65\*16\*31+15%=941****КВт** | **1,65\*15\*28+15%=797****КВт** | **1,65\*10\*31+15%=588****КВт** | **1,65\*8\*30+15%=455** **КВт** | **1,65\*8\*31+15%=470КВт** | **1,65\*4\*30+15%=228 КВт** | **-** | **-** | **1,65\*9\*30+15%=**512**КВт** | **1,65\*10\*31+15%=588****КВт** | **1,65\*15\*30+15%=854 КВт** | **1,65\*16\*31+****15%=941****КВт** | **6374** |
| **Итого 146 шт**  | **Итого: КВт** | **4452** | **3885** | **2867** | **2209** | **2299** | **1110** | **-** | **-** | **2498** | **2767** | **4166** | **4589** | **30842** |

Глава поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.П.Антипина